## Sayfa1
T.C. ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI NURİ CINGILLIOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KLİMALARIN BAKIM VE ONARIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
AY | HAFTA | SAAT | KAZANIM | KONU | ÖĞRETİM TEKNİKLERİ | ARAÇ-GEREÇ | AÇIKLAMA
MODÜL 1 KLİMA SEÇİMİ
EYLÜL | 9-13 Eylül | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğutma çevrimindeki devre elemanlarını tespit eder. | • Temel kavramlar | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak psikometrik diyagramı kullanıp ısı yükü hesabı için gerekli sıcaklıkların ölçümünü yapar. | • Psikometrik diyagram | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
EYLÜL | 23-27 Eylül | 8 | C. İklimlendirilecek mahallin toplam ısı yükünü hesaplar. | • İklimlendirilecek mahallin toplam ısı yükü | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
EKİM | 30 Eylül-4 Ekim | 8 | D. Mahallin fiziki şartlarına uygun klima seçimini yapar. E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimanın montaj yerini tespit eder. | • Mahallin fiziki şartlarına uygun klima seçimi • Montaj yeri | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 2 PENCERE TİPİ KLİMA MONTAJI
EKİM | 7-11 Ekim | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pencere tipi klima montajının yerini hazırlar. | • Pencere tipi klima montaj yeri | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
EKİM | 14-18 Ekim | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimanın enerji besleme hattını çeker. | • Enerji besleme hattı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 3 SPLİT KLİMA MONTAJI
EKİM | 21-25 Ekim | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klima montaj yerini ölçüsünde hazırlar. | • Split klima montaj yeri | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
EKİM | 28 Ekim- 1 Kasım | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klima iç ünite montajını yapar. C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klima dış ünite montajını yapar. | • İç ünite montajı • Dış ünite montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.Sınav
KASIM | 4-8 Kasım | 8 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış ünitenin boru bağlantılarını yapar. E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klimanın enerji besleme ve sinyal kablo bağlantılarını yapar. | • Boru bağlantılarının yalıtımı • Enerji besleme ve sinyal kablo bağlantıları | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
KASIM | 11-15 Kasım | 8 | F. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klima sistemine vakum yapar. G. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klimaya soğutucu akışkan şarjı yapar. H. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak split klimayı devreye alır. | • Split klima sistemini vakumlama • Soğutucu akışkan şarjı • Devreye alma | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
ARA TATİL (18-22 KASIM)
MODÜL 4 KLİMALARIN BAKIMI
KASIM | 25-29 Kasım | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimanın temel fonksiyonlarını test eder. | • Klimanın temel fonksiyonlarını testi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ARALIK | 2-6 Aralık | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimaların aylık, sezonluk ve yıllık periyodik bakımlarını yapar. | • Periyodik bakım | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 5 KLİMALARIN ELEKTRİKSEL ARIZALARI
ARALIK | 9-13 Aralık | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klima kontrol ve kumanda arızalarını giderir. | • Klima kontrol ve kumanda arızaları | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ARALIK | 16-20 Aralık | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güç devresi arızalarını giderir. C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koruma devresi arızalarını giderir. | • Güç devresi arızaları • Koruma devresi arızaları | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ARALIK | 23-27 Aralık | 8 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak besleme ve sinyal kablo arızalarını giderir. | • Besleme ve sinyal kablo arızaları | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 6 KLİMALARIN MEKANİKSEL ARIZALARI
ARALIK | 30 Aralık- 3 Ocak | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamir öncesi soğutucu akışkanı sistemde toplar. B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fan motor arızalarını tespit edip değişimini yapar. | • Tamir öncesi soğutucu akışkanı sistemde toplama • Fan motor arızalarının tespiti ve değişimi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 2.Sınav
OCAK | 6-10 Ocak | 8 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hava yönlendirme sistemi arızalarını giderir. D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimaların evaporatör değişimini yapar. | • Hava yönlendirme sistemi arızaları • Evaporatör değişimi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
OCAK | 13-17 Ocak | 8 | E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplar. F. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klimaların kondenser değişimini yapar. | • Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama • Klimaların kondenser değişimi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIYIL TATİLİ
ŞUBAT | 3-7 Şubat | 8 | G. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompresör arızasını tespit edip değişimini yapar. H. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak akış kontrol valf arızalarını tespit edip giderir. İ. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıza kayıt formlarını doldurur. | • Kompresör arızasını tespit ve değişimi • Kontrol valf arızalarını tespit etme ve giderme • Arıza kayıt formlarını | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 7 KAT KLİMASI MONTAJ ÖNCESİ HAZIRLIĞI
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 8 | A. Mahallin ısı yükünün hesabını yapar. B. Isı yüküne uygun cihazı seçer. | • Isı yükü hesabı • Isı yüküne uygun cihaz seçimi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 8 | C. Hesaplanan kesite göre kanal tipini tespit eder. D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kat kliması kaide montajını yapar. | • Kanal tipi • Kaide montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 8 | E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanal geçiş yerlerini hazırlar. F. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak menfez ve damper montaj yerlerini hazırlar. | • Kanal geçiş yerlerinin hazırlığı • Menfez ve damper montajı yerlerinin hazırlığı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 8 KAT KLİMASI MONTAJI
MART | 2-6 Mart | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paket tipi klima montajı yapar. | • Paket tipi klima montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MART | 9-13 Mart | 8 | B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prefabrik kanal montajı yapar. | • Prefabrik kanal montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MART | 16-20 Mart | 8 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak menfez ve damperlerin montajını yapar. | • Menfez ve damperlerin montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü 1.Sınav
MODÜL 9 ISI YÜKÜ VE KULLANIM ŞARTLARINA UYGUN SANTRAL SEÇİMİ
MART | 23-27 Mart | 8 | A. Merkezi iklimlendirme santrali kurulacak binanın konfor şartlarını tespit eder. B. Mahallerin toplam ısı yükünü hesaplar. | • Konfor şartlarının belirlenmesi • Mahallerin toplam ısı yükünü hesabı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
NİSAN | 30 Mart-3 Nisan | 8 | C. Sisteme uygun iklimlendirme santralinin seçimini yapar. D. Merkezi iklimlendirme santralinde kullanılacak soğutma kulesinin seçimini yapar. | • Sisteme uygun santral seçimi • Soğutma kulesi seçimi | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
ARA TATİL (6-10 NİSAN)
NİSAN | 13-17 Nisan | 8 | E. Soğutma kapasitesine göre Chiller seçimi yapar. F. Servis ve bakım hizmetleri için gerekli alanları tespit ederek verim hesabını yapar. | • Chiller seçimi • Servis ve bakım hizmetleri için gerekli alanların belirlenmesi ve verim hesabı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 10 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SANTRALİNİN MONTAJI
NİSAN | 20-24 Nisan | 8 | A. Santralin kaide üzerine montaj edilecek yerini tespit eder. B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaide üzerine santral ve aksesuarlarının montajını yapar. | • Santralin montaj yerinin belirlenmesi • Santralin ve aksesuarların montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN | 27 Nisan-1 Mayıs | 8 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak santral kapasitesine göre seçilen fan grubunun montajını yapıp ses ve titreşime karşı yalıtımını yapar. D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak santrale uygun seçilen filtre grubunun montajını yapar. E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin kapasitesine göre seçilen nem ölçme ve kontrol cihazının montajını yapar. | • Fan grubunun montajı ve ses yalıtımı • Filtre grubunun montajı • Nemlendirici ünite montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MAYIS | 4-8 Mayıs | 8 | F. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin kapasitesi ve özelliğine göre seçilen serpantinlerin montajını yapar. G. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak merkezi santralin kanal ve esnek bağlantılarını yapar. H. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ısı geri kazanım hücresi montajını yapar. | • Isıtma /soğutma serpantinlerinin montajı • Kanal ve kanal esnek bağlantıları • Isı geri kazanım hücresi montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 11 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SANTRALİNİ DEVREYE ALMA
MAYIS | 11-15 Mayıs | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aspiratör ve vantilatör hücrelerinin kontrolünü yapar. B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panel ve torba filtrelerinin kontrolünü yapar. | • Aspiratör / vantilatör hücresinde kontrol • Panel ve torba filtrelerin kontrolü | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MAYIS | 18-22 Mayıs | 8 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak termostat ve higrostatları istenen değerlere ayarlar. | • Termostat ve higrostatları istenen değerlere ayarlanması | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2.Sınav
MAYIS | 25-29 Mayıs | 8 | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik kontrol elemanlarının testlerini yapıp katalog değerleri ile karşılaştırır. E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak merkezi iklimlendirme santralinde kullanılan otomasyon ve kumanda sistemlerini çalıştırır. | • Elektrik kontrol elemanlarının testlerinin yapılması, katalog değerleri ile karşılaştırılması. • Otomasyon ve kumanda sistemlerini çalıştırılması | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
MODÜL 12 SU SOĞUTMA KULESİ MONTAJI
HAZİRAN | 1-5 Haziran | 8 | A. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak su soğutma kulesinin montaj yerini hazırlar. B. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğutma kulesinin pompa, flatör ve tesisatının montajını yapar. | • Su soğutma kulesi montaj yerinin hazırlığı • Soğutma kulesi pompa, flatör ve tesisatının montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
HAZİRAN | 8-12 Haziran | 8 | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fan grubunun montajını yapar. D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak su dağıtım sisteminin montajını yapar. | • Fan grubu montajı • Su dağıtım sisteminin montajı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
HAZİRAN | 15-19 Haziran | 8 | E. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğutma kulesinin bakımını yapar. | • Soğutma kulesi bakımı | Anlatım, soru-cevap, uygulamalı gösteri, örnek olay, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme. | El aletleri, ölçü aletleri, kompresör, kondenser, genleşme elemanları, evaporatör, vakum pompası, kataloglar
2577 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ersin ÇETİNKAYA Tesisat Tekn. Ve İkl. Alan Öğrt. |  |  |  |  | Önder ÖZCİĞER Tesisat Tekn. Ve İkl. Alan Şefi
..../..../.... Uygundur Osman KARADENİZ Okul Müdürü