## Sayfa1
AYVACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI SIHHİ TESİSAT VE GÜNEŞ ENERJİSİ ATÖLYESİ DERSİ YILLIK PLANI
DERSİN ADI : SIHHİ TESİSAT VE GÜNEŞ ENERJİSİ ATÖLYESİ |  |  |  |  | HAFTALIK DERS SAATİ: 8 |  | DERSİN SINIFI: 11. SINIF
AY | HAFTA | TARİH / GÜN | ÖĞRENME BİRİMİ | KONULAR | KAZANIMLAR | ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİ | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
12-16 Eylül | 1. HAFTA |  | 1 Sıhhi Tesisat ve Güneş Enerjisi Atölyesinin Donanımları | 1.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 1.1.1. İş Güvenliğinin Tanımı ve Önemi 1.1.2. İş Güvenliği Önlemlerinin Amaçları 1.1.3. İşçi Sağlığı 1.1.4. İş Kazaları ve İş Kazalarının Sebepleri 1.1.5. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) 1.1.6. Atölye Düzeni ve İş Disiplini 1.2. SIHHİ TESİSAT İŞLEMLERİNDE TEHLİKE DURUMLARI VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ 1.2.1. Depremden Önce ve Sonra Alınması Gereken Önlemler 1.2.2. Yangın Anında Yapılması Gerekenler 1.3. DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKETİMİNDE TASARRUFLU HAREKET EDİLMESİ 1.3.1. Enerjinin Verimli ve Tasarruflu Kullanılması 1.4. İŞE AİT KALİTE GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASI 1.4.1. Yapılan İş İçin Gerekli Malzemelerin Doğru Kullanılması 1.4.2. Çalışma Alanının Özelliklerine Göre Araç Gereçlerin Hazırlanması ve Kullanılması 1.4.3. Kurulum, Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hususlar 1.5. İŞ ORGANİZASYONU YAPILMASI 1.6. ÇEVRE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI 1.6.1. İş Emniyeti Analizi 1.6.2. Çevre Güvenliği | 1. İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini alır ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. 2. Tehlike durumlarında acil durum prosedürlerini açıklar. 3. Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmeyi açıklar. 4. İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar. 5. İş organizasyonunu yapar. 6. Çevre güvenlik önlemlerini alır. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
19-23 Eylül | 2. HAFTA |  | 2 Sıhhi Tesisat Keşif İşlemleri | 2.1. TESİSAT PROJESİNİN İNCELENMESİ 2.2. TESİSATTA KULLANILACAK ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ | 1. Tesisat projesini okur. 2. Sıhhi tesisatta kullanılacak malzemeleri tespit eder. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
26-30 Eylül | 3. HAFTA |  | 2 Sıhhi Tesisat Keşif İşlemleri | 2.3. BORU KANALI AÇILMASI 2.4. BORU KONSOL VE KELEPÇE MONTAJI | 3. Boruların geçeceği kanalı açar. 4. Boru konsol ve kelepçe montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
03-07 Ekim | 4. HAFTA |  | 3 Temiz Su Tesisatı | 3.1. PROJEYE UYGUN BORU İLE SICAK-SOĞUK SU TESİSATI 3.1.1. Sıcak-Soğuk Su Tesisatı Priz Kolye Montajı | 1. Projeye uygun olarak boru ile sıcak / soğuk su tesisatı döşer. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
10-14 Ekim | 5. HAFTA |  | 3 Temiz Su Tesisatı | 3.1.2. Sıcak-Soğuk Su Tesisatı Su Sayacı Montajı 3.1.3. Sıcak-Soğuk Su Tesisatı Borularda Ölçü Alma İşlemi 3.1.4. Sıcak-Soğuk Su Tesisatı Borularında Kesme İşlemi 3.1.5. Sıcak-Soğuk Su Tesisatı Borularında Fittings Kullanımı | 2. Projeye uygun olarak vitrifiye malzemelerin bağlantı noktalarını tespit eder. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
17-21 Ekim | 6. HAFTA |  | 3 Temiz Su Tesisatı | 3.2. PROJEYE UYGUN VİTRİFİYE MALZEMELERİN BAĞLANTI AĞIZLARININ BELİRLENMESİ 3.2.1. Projeye Uygun Tesisat Ağızlarının Hazırlanması 3.3. PROJEYE UYGUN OLARAK ANKASTRE ÜRÜN MONTAJI 3.4. TEMİZ SU TESİSATI BORU SIZDIRMAZLIK TESTİ. | 3. Projeye uygun olarak ankastre ürün montajı yapar. 4. Temiz su tesisatı boru sızdırmazlık testini yapar | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
24-28 Ekim | 7. HAFTA |  | 4 Atık Su Boru Tesisatı | 4.1. PROJEYE UYGUN ATIK SU BORULARININ DÖŞENMESİ 4.1.1. Borularda Ölçü Alma 4.1.2. Borularda Kesme İşlemi 4.1.3. Borularda Fittingsle Tesisat Yapmak 4.2. ATIK SU TESİSAT AĞIZLARININ AYARLANMASI 4.2.1. Tuvalet Taşı 4.2.2. Lavabo ve Eviye 4.2.3. Küvet ve Duş Teknesi | 1. Projeye uygun olarak atık su borularını döşer. 2. Atık su tesisat bağlantı noktasını ölçüsünde ayarlar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
31-04 Ekim-Kasım | 8. HAFTA |  | 4 Atık Su Boru Tesisatı | 4.3. YER SÜZGECİ MONTAJI 4.3.1. Yer Süzgeci Çeşitleri 4.3.2. Yer Süzgeci Montajı 4.4. BİNA ATIK SU SIZDIRMAZLIK TESTİ 4.4.1. Kolon Borularının Testi 4.4.2. Daire içi Boruların Testi | 3. Yer süzgeci montajı yapar. 4. Bina atık su tesisatı sızdırmazlık testini yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
07-11 Kasım | 9. HAFTA |  | 4 Atık Su Boru Tesisatı | 4.5. ATIK SU TESİSATININ RÖGAR VE KANALİZASYON BAĞLANTILARI 4.5.1. Bina Dışı Atık Su Tesisatı 4.5.2. Atık Su Rögarları 4.5.3. Ana Rögarlar | 5. Atık su tesisatının rögar ve kanalizasyon bağlantılarını yapar. I.DÖNEM I.SINAV | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
1. Ara Tatil (14-18 Kasım)
21-25 Kasım | 10. HAFTA |  | 5 Banyo Vitrifiye /Armatür Aksesuar Montajı | 5.1. PROJEYE UYGUN LAVABO MONTAJI 5.1.1. Lavabolar 5.1.2. Bataryalar Montajı 5.1.3. Sifonlar | 1. Montaj kılavuzuna uygun olarak lavabo montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
28-02 Kasım-Aralık | 11. HAFTA |  | 5 Banyo Vitrifiye /Armatür Aksesuar Montajı | 5.2. PROJEYE UYGUN KLOZET MONTAJI 5.2.1. Klozet Montajı 5.2.2. Rezervuar İç Takımlarının Takılması ve Rezervuar Montajı | 2. Montaj kılavuzuna uygun olarak klozet montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
05-09 Aralık | 12. HAFTA |  | 5 Banyo Vitrifiye /Armatür Aksesuar Montajı | 5.3. PROJEYE UYGUN ANKASTRE REZERVUAR MONTAJI 5.4. PROJEYE UYGUN DUŞ TEKNESİ MONTAJI 5.4.1. Duş Teknesi, Sifon, Batarya Montajı 5.5. PROJEYE UYGUN KÜVET MONTAJI 5.5.1. Küvetler | 3. Montaj kılavuzuna uygun olarak ankastre rezervuar montajı yapar. 4. Montaj kılavuzuna uygun olarak duş teknesi montajı yapar. 5. Montaj kılavuzuna uygun olarak küvet montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
12-16 Aralık | 13. HAFTA |  | 5 Banyo Vitrifiye /Armatür Aksesuar Montajı | 5.6. PROJEYE UYGUN JAKUZİ MONTAJI 5.7. PROJEYE UYGUN BİDE MONTAJI 5.7.1. Bide, Sifon ve Batarya Montajı | 6. Montaj kılavuzuna uygun olarak jakuzi montajı yapar. 7. Montaj kılavuzuna uygun olarak bide montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
19-23 Aralık | 14. HAFTA |  | 6 Mutfak - WC Vitrifiye / Armatür Aksesuar Montajı | 6.1. PROJEYE UYGUN EVİYE MONTAJI 6.1.1. Eviyeler 6.2. PROJEYE UYGUN HELA TAŞI MONTAJI 6.2.1. Hela Taşı ve Rezervuarlar 6.2.2. Asma Rezervuarlar | 1. Montaj kılavuzuna uygun olarak eviye montajı yapar. 2. Montaj kılavuzuna uygun | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
26-30 Aralık | 15. HAFTA |  | 6 Mutfak - WC Vitrifiye / Armatür Aksesuar Montajı | 6.3. PROJEYE UYGUN PİSUAR MONTAJI 6.3.1. Pisuar, Sifon ve Ara Musluk Montajı 6.4. PROJEYE UYGUN FOTOSELLİ BATARYA MONTAJI 6.4.1. Fotoselli Bataryalar 6.5. PROJEYE UYGUN TERMOSTATİK BATARYA MONTAJI | 3. Montaj kılavuzuna uygun olarak pisuar montajı yapar 4. Montaj kılavuzuna uygun olarak fotoselli batarya montajı yapar. 5. Montaj kılavuzuna uygun olarak termostatik batarya montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
02-06 Ocak | 16. HAFTA |  | 7 Sıcak Su Hazırlama Cihazlarının Montajı | 7.1. PROJEYE UYGUN GAZLI ŞOFBEN MONTAJI | 1. Montaj kılavuzuna uygun olarak gazlı şofben montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
09-13 Ocak | 17. HAFTA |  | 7 Sıcak Su Hazırlama Cihazlarının Montajı | 7.2. PROJEYE UYGUN ELEKTRİKLİ TERMOSİFON MONTAJI 7.2.1. Termosifon Montajı 7.3. PROJEYE UYGUN BOYLER MONTAJI | 2. Montaj kılavuzuna uygun olarak elektrikli termosifon montajı yapar. 3. Montaj kılavuzuna uygun olarak boyler montajı yapar. I.DÖNEM II.SINAV | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
16-20 Ocak | 18. HAFTA |  | 8 Yangın Tesisatı | 8.1. PROJEYE UYGUN YANGIN BORU TESİSATI 8.1.1. Yangın Tesisatı Boru Çapı Tayini 8.1.2. Yangın Tesisatı Boru Montajı 8.2. PROJEYE UYGUN YANGIN DOLABI MONTAJI 8.2.1. Yangın Dolabının Yer Tayini 8.2.2. Yangın Dolabının Montajı | 1. Projeye uygun olarak yangın boru tesisatı yapar. 2. Projeye uygun olarak yangın dolabı montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
Şubat Tatili (23 Ocak-03 Şubat)
06-10 Şubat | 19. HAFTA |  | 8 Yangın Tesisatı | 8.3. PROJEYE UYGUN YANGIN SPRİNKLERİ MONTAJI 8.3.1. Projeye Uygun Yangın Sprinklerinin Yer Tayini 8.3.2. Projeye Uygun Yangın Sprinklerinin Montajı 8.4. PROJEYE UYGUN YANGIN DEPOSU MONTAJI 8.4.1. Projeye Uygun Yangın Deposu Yer Tayini 8.4.2. Projeye Uygun Yangın Deposunun Montajı | 3. Projeye uygun olarak yangın springleri montajı yapar. 4. Projeye uygun olarak yangın deposu montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
13-17 Şubat | 20. HAFTA |  | 8 Yangın Tesisatı | 8.5. PROJEYE UYGUN YANGIN HİDROFORU TESİSATI 8.5.1. Projeye Uygun Yangın Hidroforu Yer Tayini 8.5.2. Projeye Uygun Yangın Hidroforunun Montajı | 5. Projeye uygun olarak yangın hidroforu montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
20-24 Şubat | 21. HAFTA |  | 9 Sıhhi Tesisat Pompa Montajı | 9.1. POMPA HESABI 9.1.1. Sisteme Uygun Pompa Seçimi Uygulaması 9.1.2. Debi 9.1.3. Basınç | 1. Sıhhi tesisat pompa hesabı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
27-03 Şubat-Mart | 22. HAFTA |  | 9 Sıhhi Tesisat Pompa Montajı | 9.2. POMPA MONTAJI 9.2.1. Pompaların Montajı 9.3. POMPANIN DEVREYE ALINMASI | 2. Sıhhi tesisat pompa montajı yapar. 3. Pompayı devreye alma işlemini yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
06-10 Mart | 23. HAFTA |  | 10 Bahçe Sulama Sistemi Montajı | 10.1. BAHÇE SULAMA SİSTEMİ MONTAJININ YAPILMASI 10.1.1. Bahçe Sulama Sistemlerinin Planlanması 10.2. UYGUN SULAMA SİSTEMİ SEÇİMİ 10.3. BAHÇE SULAMA TESİSATI EKİPMANLARI MONTAJI 10.3.1. Bahçe Sulama Tesisatı İçin Gerekli Ekipman Hazırlığı 10.3.2. Bahçe Sulama Tesisatı Montajı | 1. Bahçe sulama sistemi malzemelerini tespit eder. 2. Uygun sulama sistemini seçer. 3. Bahçe sulama tesisatı malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
13-17 Mart | 24. HAFTA |  | 11 Sıhhi Tesisat Arızaları Tespiti | 11.1. TEMİZ SU TESİSATI ARIZA TESPİTİ 11.1.1. Temiz Su Tesisatındaki Arızanın Bulunması 11.1.2. Temiz Su Tesisatında Tespit Edilen Arızanın Tamiri 11.2. ATIK SU TESİSATI ARIZA TESPİTİ 11.2.1. Atık Su Tesisatındaki Arızanın Bulunması 11.2.2. Atık Su Tesisatındaki Tespit Edilen Arızanın Tamiri | 1. Temiz su tesisatı arızalarını tespit eder. 2. Atık su tesisatı arızalarını tespit eder.. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
20-24 Mart | 25. HAFTA |  | 11 Sıhhi Tesisat Arızaları Tespiti | 11.3. ARMATÜR ARIZALARININ TESPİTİ VE GİDERİLMESİ 11.3.1. Armatürlerdeki Arızanın Bulunması 11.3.2. Armatürlerdeki Arızanın Giderilmesi | 3. Armatür arızalarını tespit eder. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
27-31 Mart | 26. HAFTA |  | 12 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kurulumu | 12.1. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİN KURULACAĞI ALANIN TESPİTİ 12.1.1. Toplayıcı Tesisatı İçin Kurulum Alanının ve Eğiminin Tespiti | 1. Güneş enerjisi sistemi kurulacak alanı tespit eder. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
03-07 Nisan | 27. HAFTA |  | 12 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kurulumu | 12.2. GÜNEŞ SİSTEMİ TASARIMI 12.2.1. Mekanik Tasarımın Kurulumu İçin Gereken Alet ve Bileşenleri Hazırlamak 12.2.2. Tasarım İçin Gerekli Birleştirme Yönteminin Tespiti | 2. Güneş enerjisi sistemi tasarımını yapar. II.DÖNEM I.SINAV | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
10-14 Nisan | 28. HAFTA |  | 12 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kurulumu | 12.3. TOPLAYICI YERLEŞTİRME 12.3.1. Toplayıcıların Yerleştirmelerinin Yapılması 12.3.2. Toplayıcıların Boru Tesisatına Bağlanması | 3. Güneş Enerjisi toplayıcılarını yerleştirir. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
2. Ara Tatil (17-20 Nisan)
24-28 Nisan | 29. HAFTA |  | 12 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Kurulumu | 12.4. SU ISITICI VE DEPOLAMA TANKI MONTAJI | 4. Su ısıtıcı ve depolama tankı montajı yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
01-05 Mayıs | 30. HAFTA |  | 13 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Borulama İşlemleri | 13.1. BORULARIN DÖŞEME, İZOLASYON VE BAĞLANTISI 13.1.1. Gerekli Boru Çeşidi Tayini 13.1.2. Boru Çaplarının Tayini 13.1.3. Boru Tesisatları | 1. Boruların döşenmesi, izolasyonu ve bağlantısını yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
08-12 Mayıs | 31. HAFTA |  | 13 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Borulama İşlemleri | 13.2. GÜNEŞ ENERJİSİ MEKANİK EKİPMANLARI VE DİĞER BİLEŞENLERİ 13.2.1. Tesisat ve Diğer Bileşenlerin Tayin Edilmesi 13.2.2. Termal Güneş Sistemi Ekipmanlarının Montaj Yerleri 13.2.3. Tesisatın Montajı | 2. Güneş enerjisi mekanik ekipmanları ve diğer bileşenlerin montajını yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
15-19 Mayıs | 32. HAFTA |  | 13 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Borulama İşlemleri | 13.3. ELEKTRİKLİ KONTROL ELEMANLARININ MONTAJI 13.3.1. Zamanlayıcıların Montajı 13.3.2. Sensörlerin Montajlanması | 3. Elektrikli kontrol elemanlarının montajını yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
22-26 Mayıs | 33. HAFTA |  | 14 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Test ve Sızdırmazlık İşlemleri | 14.1. GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ 14.1.1. Mekanik Yapının İncelenmesi | 1. Güneş enerjili su ısıtma sistemini kontrol eder. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
29-02 Mayıs-Haziran | 34. HAFTA |  | 14 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Test ve Sızdırmazlık İşlemler | 14.2. BORU VE TANKLARIN SIZDIRMAZLIK TESTİ | 2. Boru ve tankların sızdırmazlık testini yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
05-09 Haziran | 35. HAFTA |  | 14 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Test ve Sızdırmazlık İşlemler | 14.3. SİSTEMİ DEVREYE ALMA 14.3.1. Kullanıcıya Sistemin Açma-Kapanmasının Anlatılması 14.3.2. Kullanıcıya Güvenlik Tedbirlerinin Anlatılması | 3. Güneş enerjili su ısıtma sistemini devreye alır. II.DÖNEM II.SINAV | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
12-16 Haziran | 36. HAFTA |  | 14 Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi Test ve Sızdırmazlık İşlemler | 14.4. SİSTEMİN BAKIM VE ONARIMI 14.4.1. Sistemdeki Arızaların Tespiti 14.4.2. Sistemdeki Bakım İşlemlerinin Yapılması | 4. Güneş enerjili su ısıtma sisteminin bakım ve onarımını yapar. | Anlatım - Gösteri - Problem çözme - Soru cevap - Tartışma - Örnek olay - Beyin fırtınası - Benzetim - Bireysel çalışma - Gösterip yaptırma - Proje | Ders Kitabı ve Atölye Araç gereçleri | Bu derste; öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin sürecine katılmaları sağlanabilir.
……………………………. |  |  |  |  | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALAN ŞEFİ
……………………………. |  |  |  |  | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÖĞRETMENİ
ONAY …….……/09/2022 Ebru ÜLKER OKUL MÜDÜRÜ